| Schweißen |  | Schneiden | Löten |  | Trennschleifen staubige Arbeiten |  |  | Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeitsort/-stelle, Dauer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Bereich mit Brand- und Explosionsgefahr |  |  | Räumliche Ausdehnung der Arbeitsstelle: abgeschlossener Raum im Freien Umkreis (Radius) von m, Höhe von m, Tiefe von m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Arbeitsauftrag, Name des Verantwortlichen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Name: |  |  |
| 3 3a | Sicherheitsmaßnahmen bei Brandgefahr Beseitigen der Brandgefahr, vor Arbeitsbeginn |  |  | Entfernung beweglicher brennbarer Gegenstände und Stoffe – auch Staubablagerung im gefährdeten Bereich Entfernung von Decken-, Rohr- und Wandverkleidungen, falls sie brennbare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind Abdeckung ortsfester brennbarer Gegenstände (z.B. Holz balken, -wände und -böden, Kunststoffteile usw.) Abdichten von Öffnungen zu benachbarten Bereichen durch Lehm, Gips, Mörtel, feuchte Erde usw. (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüchen, Rohröffnungen, Rinnen, Kamine, Schächte) ggf. zusätzlich Warnschilder aufstellen vorh. Brandmelder abgeschaltet und Schutzkappen aufgesetzt RAS Nr.: Melder/Gruppe Nr.: |  |  |  |  |  |  | Name: (Druckschrift) Ausgeführt: (Unterschrift) |  |  |
| 3b | Bereitstellen von Feuerlöschmitteln, vor Arbeitsbeginn |  |  | Feuerlöscher mit l/kg Wasser Pulver Schaum CO2 Löschdecken Angeschlossener Wasserschlauch (Wandhydrant) Weitere Maßnahmen: Benachrichtigen der Werks-/Betriebs- und Berufsfeuerwehr Sicherstellen, dass der Fluchtweg gesichert ist |  |  |  |  |  |  | Name: (Druckschrift) Ausgeführt: (Unterschrift) |  |  |
| 3c | Brandposten, während der Arbeiten |  |  | während der feuergefährlichen Arbeiten |  |  |  |  |  |  | Name: |  |  |
| 3d | Brandwache, nach der Arbeit |  |  | nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten Dauer: |  |  |  |  |  |  | Name: |  |  |
| 4 4a | Sicherheitsmaßnahmen bei Explosionsgefahr Beseitigen der Explosionsgefahr, vor Arbeitsbeginn |  |  | Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Gegenstände, Stoffe, sowie Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder dessen Resten Beseitigung von Explosionsgefahr in Rohrleitungen Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben, evtl. in Verbindung mit lufttechnischen Maßnahmen Durchführung lufttechnischer Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung mit messtechnischer Überwachung Aufstellen von Gaswarngeräten (Typ etc.) |  |  |  |  |  |  | Name: (Druckschrift) Ausgeführt: (Unterschrift) |  |  |
| 4b | Überwachung während der Arbeiten |  |  | Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit |  |  |  |  |  |  | Name: |  |  |
| 5 | Aufhebung Sicherheitsmaßnahmen nach der Arbeit |  |  | nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten nach Stunden Einschaltung der BMA - RAS Nr.: Melder/Gruppe Nr.: |  |  |  |  |  |  | Name: |  |  |
| 6 | Alarmierung - Standort des nächsten: |  |  | Brandmelders |  |  | Telefons |  | Feuerwehr-Notruf |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 7 | Auftraggebender Unternehmer (Auftraggeber) |  |  | Die Maßnahmen nach Nummern 3 (bei Brandgefahr) und 4 (Explosionsgefahr) tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehenden Gefahren Rechnung. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum |  | (Unterschrift) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ausführender Unternehmer (Auftragnehmer) |  |  | Die Arbeiten dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaß-nahmen (3 und/oder 4) durchgeführt sind. |  |  |  |  |  | Kenntnisnahme des Ausführenden nach Nr. 2 (Unterschrift) |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum |  | (Unterschrift) |  |  |  |  |  |  |  |